| 236023, Калининград, Советский пр. 188-Б | y.konyshev@sts39.ru a.mushenkova@konturterm.ru info@konturterm.ru |
| --- | --- |
| 238310, Гурьевский район, п. Малое Исаково, ул. Мелиоративная, 5 | Тел.: +7 (4012) 55-55-59, доб. 261, 136 Факс: +7 (4012) 95-41-62 |

Заказ(ы) № __________________________________________________

Опросный лист № ПВ______ от ____________

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)

представитель организации

Контактный телефон / факс	                                                        E-mail

прошу произвести подбор установки для подготовки воды (ПВ)        на информационную рассылку согласен

на основе предоставленных ниже исходных данных:

Местоположение / название объекта

Источники входящей воды:                                               Производительность источника входящей воды                              (м3 / час)

- скважина глубиной _____ м;                                                     - колодец, кол-во колец _____, кол-во заполненных водой колец _____;

- водопровод;                                     - река;                                 - другое _____________________________________________________

Характер запаха при разборе воды (хлорный/сероводородный/аммиачный/железистый/другое _____________________ )

Прозрачность и цвет воды сразу при разборе (прозрачная/мутно-белая/мутно-рыжая/другое _______________________ )

Прозрачность и цвет воды через час после разбора (прозрачная/мутно-белая/мутно-рыжая/другое __________________ )

Качество исходной воды:        - есть анализ;        - сделаю анализ;        - смысла в необходимости анализа не вижу, допускаю подбор оборудования по субъективным замечаниям к воде.

Подготовленная вода будет использоваться для:           - питьевых целей;           - хозяйственно-бытовых целей;

-  - теплового оборудования;          - другое ______________________________________________________________________________

Специальные требования к подготовленной воде (если они отличаются от требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)

Номинальный расход воды:                                (м3 / час)       Максимальный расход воды                                (м3 / час)

Режим проживания в жилье:            - постоянный;           - сезонный;          - выходные;          - рваный ______________________________

Наличие существующих элементов водоподготовки

-  - механическая очистка;          - обезжелезиватели;           - умягчители;          - угольные фильтры;          - другое __________________

Температура обрабатываемой воды                   Давление                           Типоразмер входящего водопровода

холодная           /          горячая                        на входе системы              или счетчика воды

(ат)                                        (дюйм / мм)

Дополнительная информация:

Количество проживающих постоянно min / max                           чел.

Канализационные стоки отводятся в:           - биолог. ЛОС;         - септик;          - центр. канализационную сеть;         - другое ____________

Характеристики подающего насоса

марка                                                  максимальный напор        максимальная                      накопительная              мембранный бак

напор  (Н)                           производительность (Q)     емкость

(м)                                       (м3/ч )                                 (л)                               (л)

Количество точек водоразбора:

Число санузлов  _____________ шт.

Ванна (стандарт, гидромассаж, др.)  _______ шт.                               		Биде ______ шт.

Душевая кабина или душ (со смесителем) _______ шт.                     		Писсуар ______ шт.

Умывальник и рукомойник со смесителем  ______ шт.                     		Стиральная машина ______ шт.

Мойка ______ шт.                                                                                   		Посудомоечная машина ______ шт.

Унитаз (со смывным бачком)  _______ шт.                                        		Питьевой фонтанчик  _______ шт.

Бассейн______ шт.; объем________м3; частота заполнения_________	Поливочный кран ______ шт.